TB-XD-SR系列數位式荷重元

|  | 單位 | TB-XD-100L-SR TB-XD-200L-SR | TB-XD-300L-SR | TB-XD-500L-SR | TB-XD-1T-SR | TB-XD-2TH-SR | TB-XD-4TH-SR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大容量 | kg或Ton (Emax) | 100Kg 200Kg | 300 Kg | 500Kg | 1噸 | 2噸 | 4噸 |
| 靈敏度 | 定格出力 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 | 600,000±300 |
| 組合誤差 (直線性遲滯性) | %R.O. | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| 最小測定出力量溫度影響(TK0) | %R.O/10℃ | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| 感度溫度影響(TKcn) | %R.O/10℃ | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| 電源電壓 | DCV | DC6V~8V±5% | DC6V~8V±5% | DC6V~8V±5% | DC6V~8V±5% | DC6V~8V±5% | DC6V~8V±5% |
| 出力訊號格式 | - | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 | RS-485 |
| 安全/極限過載(Elim) | %R.C | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 | 150 / 200 |
| 防水防塵等級 | IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| 溫度補償範圍 | ℃ | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 | -10~+50 |
| 容許溫度範圍 | ℃ | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
| 電纜長度 | m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
| 材質 | - | 不繡鋼 | 不繡鋼 | 不繡鋼 | 不繡鋼 | 特殊合金鋼 | 特殊合金鋼 |
| 重量 | Kg | 1.3 / 1.5 Kg | 1.5 Kg | 1.6 Kg | 2.0 Kg | 3.7Kg | 5.7Kg |
| 配線連結 | - | 電源：紅色(+V)、輸出：綠色(+D)、藍色(-D)、屏蔽：黑色、Ground：黃色(SG) |