日本久保田120℃水循環模溫機

|  | STP-3M-606 | STP-3M-315 | STP-3M-606-60L |
| --- | --- | --- | --- |
| 外形尺寸(mm) | 275 x 740 x 835 | 275 x 780 x 835 | 275 x 740 x 715 |
| 制品重量(KG) | 90KG | 95KG | 75KG |
| 媒介 | 清水 |
| 最大流量 (L / min) | 60L / min | 150L / min | 60L / min |
| 吐出壓力 ( MPa ) | 0.6MPa ( 60L / min ) | 0.3MPa ( 150L / min ) | 0.3MPa ( 60L / min ) |
| 最高使用溫度 ( ℃ ) | 120℃ |
| 加熱器容量 ( KW) | 7KW |
| 溫度精度 ( ±℃ ) | 0.1 ±℃ |
| 電源 (ACV) | 200 / 220 ( 50 / 60 Hz ) |
| 供水壓力 ( MPa ) | 0.21 ~ 0.35 MPa |